重庆力帆汽车三工厂锅炉维保项目

招 标 文 件

招标编号：LF-2017-01-17

重庆力帆乘用车有限公司

2017-01-17

招标文件

重庆力帆汽车三工厂在用锅库房2015年安装有二台2.8 MW/H承压热水锅炉，为保证锅炉设备及锅炉房附机正常、安全的运行，并满足生产的需要，现对锅炉房维护保养进行招标。

- 招标方式：招标加议标。

- 标书领取及投标保证金

- 该标书以免费的形式发放，投标单位根据招标文件里面规定的时间、地点领取标书（电子文档）。

- 投标保证金：3000元人民币。中标单位签订合同以后，投标保证金自动转为合同保证金，合同保证金可在其完成合同后退还。未中标的单位，在招标方与中标单位签订合同后退还投标保证金。

缴纳保证金户名：重庆力帆汽车有限公司

开户行：建行重庆两江分行营业部

账号： 50001043600050220388

（投标单位名称和缴纳保证金单位名称必须一致，否则，对于造成的困难和损失概不负责）

- 招标内容

| 力帆汽车三工厂锅炉房 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| 1 | 承压热水锅炉 | 2.8 MW/H | 2台 | 日常维保 |
| 2 | 锅炉辅助设备及控制系统 |  | 配套 | 日常维保 |

四、维保内容及范围：

- 在维保期间，保证锅炉及辅助设备正常运行，不能出现3次/年以上因故障停炉而影响生产；

- 锅炉及辅助设备出现故障接到电话后4小时内必须赶到现场进行处理；

- 锅炉电控系统线路维护，锅炉辅机设备维护，锅炉房范围内的所有设备（不包括土建、天然气及管道）；

- 保证炉水取样器的正常取样及化验（由甲方持证人员对水质进行化验）；

- 定期送检锅炉上的安全阀，保证在用安全阀均在有效使用期内；

- 在用压力表需达到特检院检查要求，即在检验有效期内；

- 合同行使期内，每月至少提供一次巡检记录作为备案；

- 锅炉内部清洗（根据锅检所锅炉内部检验报告需要），一年一次（含药剂）；

  - 技术要求

1、乙方自行提供维护、抢修设备和合理安排人员，甲方积极配合乙方的工作。

2、在乙方工作中要合理采取安全措施，保障人员和设备的安全；如由乙方的疏忽造成的安全事故，甲方概不负责。

3、设备的零部件更换：200元（单件）以内免费更换，200元（单件）以上可在合同行使期内协商相关费用，不再另行收取人工费。

4、投标单位需要在技术标书中制定明确的《承压热水锅炉维保方案》。

六、付款方式：按照季度支付，每个季度维保完成，没有违约及因锅炉故障影响生产，乙方提供合同总金额25%的增值税专用发票，甲方支付合同总金额25%的款。

投标人须知

- 投标文件的组成：

  - 投标书包括：

    - 资格文件具国家颁发的锅炉安装、改造、维修许可证3级及以上

    - 投标货物价格清单

    - 投标说明及投标书附件

    - 商务标书和技术标书分开装订密封、盖章；技术标书不能含有商务内容

  - 资格证明文件：（均需要加盖投标人公章）

    - 营业执照（复印件），一般纳税人资格证书

    - 法人代表授权书

    - 投标人生产设备描述

    - 产品鉴定证书（防火、节能性能）

    - 生产许可证（复印件，实行生产许可证制度的产品提交）

    - 企业ISO9000质量保证体系认证

    - 投标产品获国优、部优等荣誉证书（复印件）

    - 企业相关产品业绩一览表（近5年重点有代表性的工程名称）

    - 特种设备安装改造维修许可证。

- 投标报价

  - 所有投标均以人民币报价。

  - 总报价及分析项目报价明细表（报价包括人工、设备、材料、运输、安装、调试、利税、管理等全部费用），请将锅炉常用备件及报检费用、清洗药剂等费用单独列出。加盖法人单位公章。

- 投标文件的签署及规定

  - 投标文件必须由法人代表或全权代表签署。

  - 投标文件中投标书一式2份。其中正本1份，副本1份。

  - 投标文件的正本必须用不退色的墨水填写或打印，注明“正本”字样。副本可以用复印件。标书必须密封处理并加盖骑缝章。

  - 投标文件不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由同一人签字或盖章。

  - 邀标书领取时间：2017年2月 15日上午08时至下午16时派专人到指定地点：重庆力帆乘用车有限公司工程部领取邀标书。

  - 投标书必须密封且加盖投标单位公章，在投标时间2017年2月18 日22时至10时派专人送到指定的投标地点：重庆力帆乘用车有限公司工程部办公室 许瑞芝 处，逾期不予受理。

- 其它

1、报价最低不是中标的唯一根据，合同将授予对招标人最为有利的投标人，对未中标的原因招标人不予解释。为维护招标人的利益，招标人在授予合同前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权利。技术要求必须逐条填写在技术偏离表中，如无偏离必须提供响应技术要求的证明文件。

- 投标单位中标之后，招、投标双方再另行签订合同。

- 招标过程中的未尽事宜，在签订合同时，招、投标双方在合同中再作约定，在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

- 合同履约地为重庆市北碚区蔡家岗镇同源路16号（力帆汽车三工厂）。

- 欢迎投标单位对招标的两个锅炉房进行实地考察（可以与招标人约定时间）

联系方式：

招标单位：重庆力帆乘用车有限公司工程部

联系人及联系电话：023-61663970

许瑞芝：15823935566

地址：重庆市北部新区经开园金开大道1539号

力帆汽车工程部 许瑞芝（收）

传真：023-61663816    邮政编码：401122