招标文件

项目名称：汽车公司一工厂厂房排水沟更换及屋面漏雨维修项目

重庆力帆汽车有限公司

力帆汽车公司一工厂厂房排水沟更换及屋面漏雨维修项目

招标文件

一、工程地点：

重庆力帆汽车公司一工厂厂区内。

二、工程概况：

力帆汽车公司一工厂厂房原天沟及落水管锈蚀严重，现需对原天沟进行拆除更换；对原有落水管已经锈蚀损坏的进行更换，未坏的则保持原样；对厂房屋面进行检查，对面漏雨的地方进行防水补漏。其中需要更换的天沟约552米；需更换的落水管约400米。以上数据为粗略统计，投标前请投标人主动前往现场进行确认。实际施工中可能增加或者减少，增加或者减少必须经招标方同意，最终结算数据以现场收方为准。更换天沟采用2.5mm厚热镀铝锌钢板制作安装，更换的天沟及落水管尺寸与原天沟及落水管尺寸保持一致，更换过程所需的安全防护、支撑等由中标人负责。更换下来的天沟及落水管等废铁堆码在指定位置，由中标人处理外运。施工完毕后，及时清理现场，恢复原样，所有产生的垃圾必须外运，最终去向由中标人自行解决，但不得影响市容市貌。

三、投标人资格要求：

本次招标要求投标人具有独立的法人资格，具有建筑施工总承包三级及以上或钢结构专业承包三级及以上资质建筑企业。

四、承包方式：

承包方式：施工总承包。

五、报价形式：

报价形式：综合单价包干形式报价，包工包料、包机械（含机械进出场）、包安全、文明施工、包质量、包工期。投标人自主报价。请投标人实地考察现场，充分考虑施工难易程度、工期、安全等相关因素后报价，中标后单价不予调整。更换天沟以及更换落水管按每米价格报综合单价，再根据估算长度报包干总价，最终结算按每项中标价格×每项实际现场验收米数结算；屋面补漏按面积报综合单价，再根据估算面积报包干总价，最终结算按中标单价×实际现场验收总面积结算。请按附件一格式报价。

六、付款方式：

本工程无预付款，施工完毕后支付总工程款的80%；验收合格，结算完成后，付款至全部结算费用的95%，剩余5%为质保金，5年质保期结束后，若无质量问题，一次性无息支付质保金。每次付款前。甲方需向乙方开具11%的增值税发票。招标方付款方式可能为承兑或者现汇，若用承兑支付，投标方不得拒绝。

七、工程工期：

工期为40天，以合同约定的开工时间进行计算。

八、工程质量：

要求更换后天沟漏雨质保期5年（5年内漏水无偿修复），使用年限10年（保证10年内天沟不锈穿、不报废）；落水管质保期2年；屋面防水补漏质保期5年。工程质量按国家质量验收标准及相关规定进行验收。工程所用材料必须是合格品、并满足使用要求。质量等级为合格。

九、投标书主要内容：

1、单位资质证书、营业执照、安全生产许可证

2、项目经理证书，技术负责人、专业技术负责人、施工员、质检员、安全员资质证书

3、公司近期工程业绩

4、承诺报价书

5、其他自愿提供的有利条件

6、投标书分技术标与商务标，两个标段开投标

7、投标书一式贰份，加盖公章密封后报送业主方。

十、工程投标方在投标截止时间前必须交纳人民币12000元（肆壹万贰仟圆整）的投标保证金。我司将凭收据接受标书，保证金在开标后，未中标单位可在1个月内退还保证金。

十一、投标截止时间2017年7月12日下午5：00前。开标时间另行通知。

十二、定标

1、报价最低不是中标的唯一根据，合同将授予对招标人最为有利的投标人，禁止一切恶意竞争，投标若与实际相差过大则定为废标，对未中标的原因招标人不予解释。为维护招标人的利益，招标人在授予合同前仍有选择或拒绝任何投标人中标的权利。

2、投标单位中标之后，招、投标双方再另行签定合同。

3、招标过程中的未尽事宜，在签定合同时，招、投标双方在合同中再作约定，在不违背合同和招标文件的原则下，协商解决。

十三、相关事宜

1、甲方指定水、电接口（不论远近），中标单位自行解决施工现场临时设施，费用已含在临时设施费中，不另行计费。

2、屋面作业属高空作业，施工时乙方必须做好安全保护措施，施工过程中因安全及因安全引起的责任事故均由中标人承担。

十四、联系方式：

联系人：徐工：15023933818      胡工：18080257736

地址：力帆鸳鸯工厂乘用车工程部。

十五、保证金缴纳方式

保证金1.2万元请交到：重庆力帆汽车有限公司财务出纳处，收据必须复印一份和标书一起送来；若电汇，请打印电子回单和标书一起送来。

电汇账号：

名称：重庆力帆汽车有限公司

开户行：建行两江分行营业部

帐号: 50001043600050220388

重庆力帆乘用车有限公司工程部

2017-6-29

附件一：

承诺报价书(格式)

1.项目名称：力帆汽车一工厂厂房排水沟更换及屋面漏雨维修项目

2.单位名称：

3.付款方式是否响应招标文件要求：□是   □否

4.工期、质量是否响应招标文件要求：□是   □否

5.质保期是否响应招标文件要求：□是   □否

6.报价表：

| 单 项 | 综合单价 （含增值税） |  | 数量 | 包干总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.5mm厚热镀铝锌钢板制作天沟（拆安包干） | 元/米 |  |  |  |  |
| 更换落水管（不分直径，拆安包干） | 元/米 |  |  |  |  |
| 屋面防水补漏 |  | 元/㎡ |  |  |  |