力帆乘用车办公大楼中央空调维保工程

招

标

文

件

招标人：重庆力帆乘用车有限公司

二0一八年三月二十一日

投  标  须  知

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程名称：重庆力帆乘用车公司办公大楼中央空调维保工程 工程说明：本工程为重庆力帆乘用车公司办公大楼，建筑面积为13000㎡。本工程采变频多联机+新风系统。一至五层采购美的空调设备、六层采购大金空调设备。 建设地点：重庆力帆乘用车公司厂区内 |
| 2 | 招标范围：空调设备共计202台（空调室内机161台、空调室外主机29台、新风换气机12台），包含空调清洗（1年2次）、维修设备人工费、1000元以下配件更换。（具有清单）。 |
| 3 | 承包方式：施工承包 |
| 4 | 质量要求：设备运行达到100%正常。 |
| 5 | 投标人资格：投标人具有机电设备安装专业叁级（含叁级）以上及维修能力 |
| 6 | 招标文件领取时间：208年3月30日17：00前。 招标文件领取地点：重庆北部新区金开大道1539号重庆力帆乘用有公司工程二部办公室 |
| 7 | 投标保证金：叁仟元人民币整，投标人应在递交标书前以转账、电汇、现金、支票等方式交重庆力帆乘用车有限公司财务。公司名称：重庆力帆乘用车有限公司 开户行及帐号:建行两江分行营业部50001043600050202621 说明：投标保证金未按时缴纳视为投标单位自动放弃本次投标。 |
| 8 | 投标文件份数：投标文件正本、副本各一套 |
| 9 | 投标人自行勘察现场：费用自理。 招标人不组织疑答会，招标人将以疑答问题用书面发至联系人邮箱，我司立即回复。 电子邮箱：chenaijun1985@163.com |
| 10 | 投标截止日：2015年4月9日下午17:00前 投标文件递交地点：重庆北部新区金开大道1539号重庆力帆乘用有公司工程二部办公室， |
| 11 | 开标时间：另行通知 开标地点：重庆北部新区金开大道1539号重庆力帆乘用有公司工程二部会议室。 |
| 12 | 联系人：陈爱君，联系电话：13996492575 023-61663971 |

投 标 人 承 诺 函

项目名称： 力帆乘用车办公大楼中央空调维保工程

致：重庆力帆乘用车有限公司

很荣幸能参与上述项目的投标。

我代表                   （投标单位名称），在此作如下承诺：

1、完全理解和接受招标文件的一切规定和要求。

2、我方理解，并承认招标单位有选择或拒绝任何投标单位中标的权力。

3、我方同意按《招标文件》的规定。

4、若中标，我方将服从招标文件的具体规定与重庆力帆乘用车有限公司签订合同，并且严格履行合同义务，为工程提供优质的设备维护服务。

5、整个招标过程中，我方若有违反规定行为，招标单位可按招标文件和《中华人民共和国招标法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

法定代表人或委托代理人（签章）：

投标单位（盖章）：

日    期：

重庆力帆乘用车办公大楼中央空调维保工程招标内容

一、招标工程综合说明

重庆力帆乘用车有限公司办公楼分为地下二层、地上六层，建筑面积为13000㎡ 。

1、招标工程名称：重庆力帆乘用车公司二期办公大楼中央空调维保工程

2、工程地点：重庆力帆乘用车有限公司厂内

3、招标范围：

| 序号 | 名 称 | 单位 | 数量 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空调室内机 | 台 | 161 | - 清洗过滤网 - 日常检查运行情况。及时反馈。 |
| 2 | 空调室外主机 | 台 | 29 |  |
| 4 | 新风换气机 | 台 | 12 |  |
| 5 | 维修人工费 | 台 | 202 | 含设备拆除、安装、维修设备所产生的人工费 |
| 6 | 免费配件 | 个 | 不计次数 | 包含：四通阀、室外风叶、内机节流部件、室内控制主板、风机模块、风机电源、外置排水泵。配件均采用原厂家专用配件（美的、大金）。 |
| 7 | 收费配件 | 个 | 按时结算 | 压缩机、室外主控板、变频模块、室外交流电机、直流风机、室外机滤板、室内外电机等除免费更换等以上配件按双方采用议价方式采购。 |

4、招标形式：半承包方式

二、招标方式：邀请招标

三、招标报价

1、所有投标均以人民币报价，按年进行报价，开具17%增值税发票。

2、投标人要按投标货物数量、价格表的内容填写产品单价和总价，并由法人代表或授权代表鉴署。

四、付款方式

采用半年维保结束后进行支付，每次电汇各50%。

五、材料供应方式

本工程所有材料和设备由承包人自行采购、运输、保管和安装，必须保证所采用的材料合格，符合国家现行规范和规定。 更换配件均为原厂家（美的、大金）产品。

六、安全文明施工

承包人在施工组织设计中应针对本工程制定出相应的安全措施，凡因违反安全操作规程和安全措施而造成的罚款、人身伤亡事故或伤害他人事故，以及施工现场设备材料的安全均由承包人负责。

施工现场的卫生标准、噪声标准应满足环保要求及国家有关规定，施工中因违反规定造成的损失和发生的费用由承包人负责。

七、投标书的要求

投标书分经济标和商务标两部份，其中商务标包括：企业法人营业执照、投标单位法定代表人授权委托书、省（部）级行政主管部门颁发的施工资质证书以及有特殊行业部门颁发的证件和业绩表；经济标包括：工程总造价。

八、投标须知

1.投标资料文件包括：

1）、具备独立法人资格；具有履行合同所必需的设备、专业技术、资质和履约能力，能确保本项目一次性验收通过。

2）、投标企业营业执照、税务登记证、一般纳税人资质证书、法人委托书原件、企业组织机构代码；

3）、投标人必须具有独立法人资格，具备承机电设备安装工程叁级或以上资质；

4）、安全管理制度；工程质量管理制度；

5）、工程总报价、分项目报价明细表（主材明细表）

6、售后服务承诺及服务内容；

2、投标书得盖章、密封和标记

1）投标文件要求：投标书内文件资料需企业法人授权人代表签字盖章方可生效。

2）投标人将投标文件正副本各一份，用A4纸打印，并按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹、印章清晰可辨，分别装入密封袋中，并标明“正本”“副本”。密封口处加盖投标人印章和法人代表（授权代表）签字，封面上应注明投标人单位名称、投标项目等。如投标人未按上述要求密封，由此所造成的后果由投标人负责。

3、对不能按招标文件要求填报的或其内容有悖于招标文件规定的投标文件，将作为废标处理。

4、本招标文件由招标人负责解释并保留进一步修改招标文件的权利。

5、投标费用：标书免费领取。

6、投标保证金为人民币叁仟元，中标者签订合同后投标保证金自动转换为合同保证金，合同结束后退还。未中标者在15天内予以退还。以下行为者没收保证金：

1）投标单位在投标过程中违反相关规定；

2）中标单位因自身原因不履行相应义务的；

九、评标

1、评标组织：成立招投标领导小组，由重庆力帆集团实业公司相关部门负责人及相关领导参加。

2、评标方法和标准，

选择经评审的合理低价（投标价格低于成本的除外）作为中标主要条件，招标人不保证报价最低的投标人中标。若提供美的、大金设备公司书面授权，则优先考虑。

3、无效标书的确定

有下列情况之一者，投标书无效，无效标书将被取消投标资格：

⑴投标文件未按照招标文件的要求予以密封的，经评委专家认定为重大偏差，影响了评标工作的；

⑵投标文件中的《重庆市建设工程施工投标函》未加盖投标人的企业及企业法定代表人印章的，或企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

⑶投标文件未按本招标文件规定的格式和要求填写、内容不全或投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的影响评标、定标的；

（4）投标文件未按本招标文件规定的投标截止时间以前报送，即超过投标截止时间送达的；

⑹投标人未提交投标承诺函的。

5、符合性审查

投标文件进行评审前，应对投标文件的符合性进行审查，没有通过符合性审查的投标文件为废标。通过符合性审查的主要条件是：

⑴投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹印章清晰可辨；

⑵投标文件上法定代表人或法定代表人授权代理人的签字齐全；

⑶投标文件上标明的投标人与被邀请的投标人未发生实质性改变；

⑷按照招标文件的规定提供了授权代理人授权书。

十、定标

1、招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标小组组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

2、招标人根据评标结果，向所有投标人告之评标结果，并向中标人发出中标通知书。

十一、合同签订

1、中标单位在收到中标通知书5个工作日内与重庆力帆乘用车有限公司签定正式合同。

十二、招标文件附件

1、附件一：法人代表授权书格式

附件一：

法人代表授权书

致：（业主名称）___________  ______

（业主地址）________________  _

根据本文件宣告，在下面签字的（公司名称）（职务）_________（姓名）__________已合法地授权代表本公司，特此委托（公司名称与其注册地点）_________的（职务）________（姓名）________为正式的和合法的代理人，并授权概代理人在有关重庆力帆乘用车办公大楼中央空调维保工程中，以本公司的名义出席开标会，签署投标文件，进行谈判，签定合同及执行一切与此有关的事物。

我已在下面签字，以资说明。

授权人（姓名）__________于2018年____月_____日签字，以资说明。

授权代理人签字___________

投标单位：_______________（盖章）